福建医科大学实验室危险化学品管理办法

（闽医大〔2015〕文32号）

第一章　总　则

第一条　为加强我校实验室危险化学品的安全管理，保障师生员工生命、财产安全，确保教学、科研工作的正常运转，根据国务院《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）、《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号）、《麻醉药品和精神药品管理条例》（国务院令第442号）和《福建医科大学实验室安全管理办法》等有关规定，结合学校实际，特制定本办法。

第二条　凡购买、运输、储存、使用和处置危险化学品的实验室，必须遵守本办法。

第三条　本办法所指的危险化学品包括：

（一）国家标准《危险货物分类与品名编号》规定的分类标准中的爆炸品、压缩气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、毒害品和腐蚀品七大类；

（二）《易制毒化学品管理条例》（国务院第 445 号令）规定的三类易制毒化学品，以及国家确定和公布的其他易制毒化学品；

（三）列入国家食品药品管理监督总局公告《麻醉药品品种目录（2013年版）》和《精神药品品种目录（2013年版）》中的药品和其他物质。

第四条　各单位主要负责人是本单位实验室危险化学品安全第一责任人。各级实验室主任是所在一级实验室的安全责任人，具体负责本实验室危险化学品的安全管理工作；各级实验室必须指定专人具体负责本实验室危险化学品的申购、保管、使用、登记与废物处置等工作。

第二章　危险化学品的采购与运输

第五条　剧毒品、麻醉药品和精神药品、易制毒化学品的申购实行归口管理，由设备与实验室管理处统一组织采购；其他类危险化学品由各单位组织采购。

第六条　剧毒品、麻醉药品和精神药品、易制毒化学品的申购须先填写《福建医科大学特殊物品申购单》,详细写明品种、数量、用途，经学院领导同意，报设备与实验室管理处审核后送校领导审批。设备与实验室管理处根据校领导批示负责组织实施采购工作。

第七条　剧毒品、麻醉药品和精神药品、易制毒化学品的采购严格按照国家有关规定审批，相关的采购证明材料要妥善保存五年备查。

第八条　各使用单位申购危险化学品，要以满足实验需要量为宜，原则上用多少买多少，用多少领多少，实行零库存管理。

第九条　危险化学品的运输必须符合国家有关危险化学品运输规定。必须委托有资质的供应商承担危险化学品的供应和运输工作。

第三章　危险化学品的储存与使用

第十条　危险化学品的储存应根据危险化学品的种类、性质设置相应的通风、防火、防爆、防毒、泄压、避雷、监测、报警、灭火、降温、防潮、防静电、防放射等安全设施，并设专人保管。

第十一条　危险化学品的管理必须建立严格的出入库管理制度和领用制度，对剧毒品、麻醉药品和精神药品、易制毒化学品要严格执行“五双”制度，即双人保管、双人双锁、双人收发、双人领退、双人使用。

第十二条　危险化学品的管理需建立专用账册，实行专人管理。对剧毒品、麻醉药品和精神药品、易制毒化学品要建立专门的进出登记台账，如实记录日常的进出，相关材料保存五年备查。

第十三条　申请领用危险化学品时，须填写危险化学品使用记录单，详细注明品名、规格、数量和用途说明，经学院领导批准签字后方可领用。

第十四条　危险化学品的使用必须遵守专项审批、专项使用的原则，只可用于实验教学和科研，不得用于其他用途，不得将危险化学品转送、转让给其他单位和个人，违者将按国家有关法律、法规追究责任。

第十五条　保管和使用剧毒品、麻醉药品和精神药品、易制毒化学品的人员必须经过安全培训、熟悉所接触物品的性质、操作规程和防护急救常识。凡学生实验使用，必须有实验室专职人员负责领用、保管。学生实验操作时，要有指导教师现场指导，并做好实验记录及备案。

第十六条　剧毒品、麻醉药品和精神药品、易制毒化学品实行限量发放制度，每次领取数量不得超过当天使用量，剩余的要及时办理退回手续。

第四章　废物处置

第十七条　实验中产生的废气、废液、废渣、粉尘不得随意排放。必须排放的，应按国家和环保部门的规定进行净化处理，达到排放标准后方可排放。

第十八条　危险化学品使用单位应当根据国家有关规定及时处置本单位产生的废弃危险化学品，无法自行处置的应先妥善保管，由学校统一委托具有相应资质的专业公司代为处置。

第五章　附　则

第十九条  使用危险化学品的各单位要依照本管理办法，结合本单位实际情况研究制订相应的危险化学品管理制度，并定期检查管理制度的落实情况。

第二十条  各单位应当制定本单位的事故应急救援预案，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。事故应急救援预案应报学校备案。

第二十一条　发生危险化学品事故，事故单位主要负责人应当按照应急救援预案立即采取措施组织救援，防止事故蔓延、扩大。

第二十二条　若领用、保管的剧毒品、麻醉药品和精神药品、易制毒化学品丢失、被盗、被抢，发案单位应于第一时间向学校及当地公安机关报告。

第二十三条　本办法由设备与实验室管理处负责解释。未尽事项，按国家有关法律法规执行。

第二十四条　本办法自发布之日起执行。